УТВЕРЖДАЮ

Начальник

______________________________

« » 2020г.

АКТ

от                        №

О порядке выполнения пусконаладочных работ

на объекте: «Система ОПС».

На основании рабочей документации ХХ-ХХХХХ-ПС:

1 ФЕРп 81-05-02-2001:

1.1 Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов: 16,05

(объёмы см. приложение 1).

Трудоемкость ПНР: Н = 0,707 НбI.

Монтажные и пусконаладочные работы выполняются разными бригадами.

В соответствии с письмом от 27.10.2003г. НК- 6848/ 10 “О порядке отнесения затрат на выполнение пусконаладочных работ”, в процессе ввода в эксплуатацию оборудования «Система ОПС» пусконаладочные работы выполняются в два этапа:

1 этап - после окончания монтажных работ провести пусконаладку “вхолостую” – 80%,

2 этап - провести пусконаладку “под нагрузкой” – 20%.

| Главный инженер |  | _______________ |
| --- | --- | --- |
| Инженер по КИПиА |  | _______________ |

Исп.:

Приложение 1

к акту №            от                       г.

Раздел I. Автоматизированные системы (ФЕРп 81-05-02-2001)

1. Каналы аналоговые и дискретные передачи управляющих воздействий от КПТС на ТОУ.

- Порошковый модуль «Буран-2,5» = 7шт УД канала.

Итого по информационным каналам  группы: 7УД канал.

2. Каналы аналоговые и дискретные преобразования информации (параметров), поступающей от ТОУ на КПТС.

- датчики ДИП = 3шт. ИД канала.

- датчики ИП = 3шт. ИД канала.

- датчики СМК = 1шт. ИД канала.

Итого по информационным каналам 2 группы: 7ИД канала.

3. Каналы аналоговые и дискретные от оператора для воздействия на КПТС.

- Считыватель-2 = 1шт. ИД канала

- Ручной извещатель ИПР-513 = 1шт. ИД канала

Итого по информационным каналам 3 группы: 2ИД канал.

4. Каналы аналоговые и дискретные отображения информации, поступающей от КПТС к оператору.

- Сирена = 2шт. ИД канала

- Молния-12 = 3шт. ИД канала

Итого по информационным каналам 4 группы: 5х0,01=0,05ИД канал.

5. Каналы связи (взаимодействия) аналоговые и дискретные информационные со смежными системами.

- нет каналов;

Итого по информационным каналам 5 группы: 0ИД канала.

Общее число каналов по разделу 1:

Каи  – кол-во информационных аналоговых каналов: = 0

Кди – кол-во информационных дискретных каналов: 9,05

Кау  – кол-во каналов управления аналоговых: 0

Кду – кол-во каналов управления дискретных: 7

Кобщи – общее кол-во информационных аналоговых и дискретных каналов:9,05

Кобщу – общее кол-во каналов управления аналоговых и дискретных: 7

Кобщ – общее кол-во каналов информационных и управления аналоговых и дискретных: 16,05

# Примечания:

- Категория технической сложности системы I (ФЕРп 81-05-02-2001, табл.1) – коэффициент сложности К = 1.

- Коэффициент «метрологической сложности» системы (измерительные датчики, газоанализаторы лёгких примесей, приборы определенного класса точности):

Количество каналов (датчиков) - нет датчиков.

М = 0;

- Коэффициент «развитости информационных функций» системы (ФЕРп 81-05-02-2001, табл.4: параллельные или централизованные контроль и измерение параметров состояния ТОУ, включая архивирование данных, составление аварийных и производственных рапортов) – И=1.

- Коэффициент «развитости управляющих функций» системы (ФЕРп 81-05-02-2001, табл.5: Одноконтурное автоматическое регулирование (АР) или автоматическое однотактное логическое управление (переключения, блокировки и т.п.)) – У=1.

- Расчет:

Фим = 0,5+Каи /Кобщи х М х И=0,5+ 0/ 16,05х0х1= 0,5.

Фу =1+ (1,31х Кау + 0,95х Кду) / Кобщ х У =1+ (1,31х 0 + 0,95x 7) / 16,05х 1= 1+0,414=1,414.

Трудоемкость ПНР:

Н = НбI (Фим х Фу) = НбI  (0,5 x 1,414) = 0,707 НбI.

Составил:

Инженер по КИПиА

_____________________